Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

№ 364 від 09 листопада 2021 р.

| 1 | Назва предмета закупівлі | ДК 021:2015 -09310000-5 – Електрична енергія (Електрична енергія для об’єктів НУБіП України/ ВП «Боярська ЛДС» у Київській області) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид процедури | Відкриті торги з особливостями |
| 3 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2024-12-27-004698-a |
| 4 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства. Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації. В місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент". В місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент». Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. - Детальний опис предмета закупівлі. № п/п; Код ДК 021:2015; Найменування товару; Період поставки; Кількість, кВт/год; Клас напруги; Напруга, кВ. 1; 09310000-5 «Електрична енергія»; (Електрична енергія для об’єктів НУБіП України/ ВП «Боярська ЛДС» у Київській області); Цілодобово з моменту укладання договору по 31 грудня 2025 включно. Початком постачання електричної енергії Споживачу є дата, зазначена в Заяві – приєднання; 315000; II; 0,4. 2. Місце поставки товару: На межі балансової належності між оператором системи розподілу та замовником. Точки розподілу електричної енергії розташовані за адресами: - № з/п; - Найменування об’єкту; - Адреса об’єкта; - ЕІС-код(и) точки (точок) комерційного обліку. - ННВЦ Навчально науковий виробничий; - Київська область с.Дзвінкове вул. Відродження,9; - 62Z8133060579155, 62Z1855400635380. - Трансформаторна підстанція; - с. Новосілки; - 62Z9875779920180. - Службовий 1-квартирний житловий будинок кв.20; - Боярське лісництво, Київська область, с. Бобриця вул. Лісна,100; - 62Z8125248625079. - Гуртожиток для студентів№17; Боярське лісництво, Київська область, с. Жорнівка вул. Лісна,9; - 62Z9822952872995. - 24-х квартирний жилий дім; - м..Боярка вул. Комсомольців 20х р буд.7; - 62Z9218421668548. - Будинок контори; - Київська обл, м. Боярка вул. Лісодослідна,12; - 62Z5776455370031;62Z7517389467543. - Житловий 4- квартирний будинок кв.19; - Боярське лісництво, Київська область, м. Боярка вул. Хрещатик, 104; - 62Z5706743621202. - Контора лісництва зі службовими квартирами; - Київська область с. Плесецьке вул. Соснова, 15-А; - 62Z2576216281593. 3. Мета використання товару: для задоволення потреб у споживанні електричної енергії об’єктів НУБіП України/ВП «Боярська ЛДС» (власні потреби). 4. Вимоги щодо якості електричної енергії. Параметри якості електричної енергії в точках приєднання Споживача у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення» (ДСТУ EN 50160:2014). 5. Особливі вимоги до предмета закупівлі. Постачання електричної енергії замовнику (споживачу) повинні відповідати нормам чинного законодавства України: - Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII; - Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310; - Кодексу системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 309; - Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 312; - інших нормативно-правових актів, прийнятих на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII. 6. Послуги з передачі та розподілу електричної енергії: До ціни пропозиції учасник зобов’язаний включити витрати на послуги з передачі електричної енергії за регульованим тарифом. Послуги з розподілу електричної енергії сплачуються Замовником самостійно безпосередньо оператору системи розподілу відповідно до договору про надання послуг з розподілу, укладеного між оператором системи розподілу та Замовником. До ціни пропозиції учасник не включає послуги з розподілу електричної енергії. |
| 5 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 2 488 500,00 грн. з ПДВ |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням одного з методів вищевказаного порядку, а саме проведений моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо. |