Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

№ 364 від 09 листопада 2021 р.

| 1 | Назва предмета закупівлі | ДК 021:2015 - 31320000-5 - Електророзподільні кабелі (Назва товару кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі: 1. Кабель силовий алюмінієвий АВВГ 4х35 - 31321210-7) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид процедури | Відкриті торги з особливостями |
| 3 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2025-02-10-002991-a |
| 4 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: код ДК 021:2015 - 31320000-5 - Електророзподільні кабелі (Назва товару кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі: 1. Кабель силовий алюмінієвий АВВГ 4х35 - 31321210-7) (далі – Товар). В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент". РОЗДІЛ І: Технічна специфікація Кабель силовий алюмінієвий АВВГ 4х35 – 700 метрів. - Особливі вимоги до предмета закупівлі: - В разі наявності в цьому документі будь-яких посилань на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва предмета закупівлі, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент» (технічні та інші характеристики еквіваленту повинні відповідати встановленим технічним та іншим характеристикам). - Посилання Замовником на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва предмета закупівлі або таке інше подібне обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні та інші характеристики чи складові Товару. 1.3 Під «еквівалентом» Товару або його складових розуміється рівноцінний та рівнозначний Товар, такий що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника 2. Строк поставки Товару: 2.1 Поставка товару здійснюється згідно заявок Замовника. 2.2 Строк поставки Товару протягом 3 календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника. 2.3 При поставці товару повинна дотримуватися цілісність оригінальної упаковки з необхідними реквізитами виробника. Упаковка не повинна бути деформованою або пошкодженою. 2.4 Кожна партія товару повинна супроводжуватися видатковою накладною та діючими документами, що підтверджують якість товару дійсні на території України. Якість товарів повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами, правилами (ГОСТ, ДСТУ, ТУУ). 2.5 Навантаження, доставка та розвантаження товару, що є предметом закупівлі здійснюється за рахунок Учасника. 3. Гарантійні вимоги: 3.1. Гарантійний строк на Товар – не менше* 12 місяців. 3.2. Строк заміни дефектного (неякісного) Товару/виправлення (усунення) дефектів –не більше* 5-ти календарних днів. РОЗДІЛ ІІ - Місце поставки Товару: 08150, Київська обл., Фастівський р-н, м. Боярка, вул. Лісодослідна,12 - Разом з Товаром Постачальник надає Замовникові наступні документи: - товарно-транспортну накладну на Товар (оригінал); - видаткову накладну на Товар (оригінал). - Товар повинен бути новим. |
| 5 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 76 000,00 грн. з ПДВ |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням одного з методів вищевказаного порядку, а саме проведений моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо. |