Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) № 364 від 09 листопада 2021 р.

| 1 | Назва предмета закупівлі | ДК 021:2015 – 09110000-3 Тверде паливо. (Назва товару кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі: 1. Деревні паливні гранули (пелети) - 09111400-4) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид процедури | Відкриті торги з особливостями |
| 3 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2025-04-07-003760-a |
| 4 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні вимоги до предмета закупівлі ДК 021:2015 – 09110000-3 Тверде паливо. (Назва товару кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі: 1. Деревні паливні гранули (пелети) - 09111400-4) В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент". Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково, у складі пропозиції, Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника. Технічна специфікація №; Найменування запропонованого товару; Найменування та країна виробник; Країна походження; Технічні характеристики запропонованого товару; Од виміру; К-ть; Сфера застосування; Примітка. 1.; Деревні паливні гранули (пелети); Найменування показників; Норматив. Розміри: довжина, L, мм: діаметр, D, мм:; 3,15≤ L≤ 40 6-8. Матеріал пелет – деревина(Хвойні, твердолистяні породи). Загальна вологість, %; ≤ 10. Зольність, на сухий стан, % на робочий стан, %; ≤ 1 ≤ 1. Теплота згоряння: вища, МДж/кг нижча, МДж/кг; ≥15,5. Вміст сірки, мг/кг; ≤ 0,05. фасовка в біг-беги від 900 до 1200 кг..; т; 15; Котел пелетний OPOP BLACK STAR COMFORT; Або еквівалент. Пелети з деревини фасуються у біг-беги, нижня межа наповнення на рівні 900 кг., оптимальне наповнення – не більше 1000 – 1200 кг Особливі вимоги до предмета закупівлі: - Скановану довідку у довільній формі, про те що на запропонований товар під час його виробництва, транспортування застосовуються заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України; - Сканований гарантійний лист в якому виробник гарантує: - - відповідність якості товару вимогам технічних умов при умові дотримання транспортування, зберігання та застосування; - - гарантійний строк придатності пелетів не менше 12 місяців від дати виготовлення пелетів; - - в складі пелетів з деревини відсутні домішки ґрунту та піску - В одній партії пелети повинні бути однакового діаметру та відповідати заявленим технічним характеристикам. Чинний Сертифікат відповідності, що підтверджує відповідність товару та протокол випробувань, який став підставою для видачі такого сертифікату, який підтверджує відповідність товару що пропонується фактичним технічним характеристикам товару, видані на ім'я учасника торгів або виробника товару, оформлених у відповідності до вимог Розділу 12 та Розділу 13 ДСТУ 8358:2015, щодо якісних показників товару визначених в цій документації. Строк поставки Товару: - Поставка товару здійснюється частинами згідно заявок Замовника. (Партія постачання від 1 тони). - Строк поставки Товару протягом 3 календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника. - При поставці товару повинна дотримуватися цілісність оригінальної упаковки з необхідними реквізитами виробника. Упаковка не повинна бути деформованою або пошкодженою. - Кожна партія товару повинна супроводжуватися видатковою накладною та діючими документами, що підтверджують якість товару дійсні на території України. Якість товарів повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами, правилами (ГОСТ, ДСТУ, ТУУ). - Навантаження, доставка та розвантаження товару, що є предметом закупівлі здійснюється за рахунок Учасника. |
| 5 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 228 000,00 грн. з ПДВ |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням одного з методів вищевказаного порядку, а саме проведений моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо. |